## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 分类编码 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
1 | 津械注准20212040160 | 04 | 天津市金兴达实业有限公司 | 天津新技术产业园区北辰科技工业园津围公路东侧华实道89号 | 天津市北辰区北辰开发区 | 单臂一体式外固定支架 | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | 该产品主体部件由符合GB/T1220-2007、GB 4234.1-2017中规定的05Cr17Ni4Cu4Nb、12Cr18Ni9、06Cr19Ni10、不锈钢；符合GB/T3191-2010中规定的2A12、2A14、铝合金；符合GB/T13810-2017中规定的TA2G、TA3G、TA4G钛及TC4钛合金；碳纤维材料制成。产品以非灭菌方式交付。 | 该产品连接体内骨针使用，通过固定、加压或牵拉骨端，实现骨科畸形矫形、骨折复位等治疗目的 |  | 无 | 本文件与"津械注准20212040160"注册证共同使用。 | 原内容： “结构及组成：该产品主体部件由符合GB/T1220、GB/T3280、GB4234.1、GB/T4237 、GB/T14975 规定的05Cr17Ni4Cu4Nb、12Cr18Ni9、06Cr19Ni10、不锈钢材料;符合GB/T 3191、GB/T3880.1规定的2A12、2A14、铝合金材料;符合GB/T2965、 GB/T3621、 GB/T13810规定的TA2G、TA3G、TA4G钛及TC4钛合金材料;碳纤维材料制成。产品以非灭菌方式交付。” 变更为： “结构及组成：该产品主体部件由符合GB/T1220-2007、GB 4234.1-2017中规定的05Cr17Ni4Cu4Nb、12Cr18Ni9、06Cr19Ni10、不锈钢；符合GB/T3191-2010中规定的2A12、2A14、铝合金；符合GB/T13810-2017中规定的TA2G、TA3G、TA4G钛及TC4钛合金；碳纤维材料制成。产品以非灭菌方式交付。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年05月11日 | 2026年05月11日
2 | 津械注准20242060129 | 06 | 天津红杉医疗器械有限公司 | 天津滨海高新区花苑产业区鑫茂科技园AB座三层F单元 | 天津滨海高新区花苑产业区鑫茂科技园AB座三层F单元 | 内窥镜子宫膨腔泵 | 见附页 | 由泵体主机、可重复使用管路及电源线组成，泵体主机由液压传感器、液体流量反馈控制单元组成。 | 供妇科内窥镜检查和手术过程中，对子宫进行加压膨胀以形成可视空间用。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20242060129"注册证共同使用。 | 型号、规格变更对比表（见附页） 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2026年05月12日 | 2026年05月12日 | 2029年05月12日
3 | 津械注准20192090135 | 09 | 德中利德（天津）生物技术有限公司 | 天津滨海高新区华苑产业区榕苑路6号中联楼三楼、四楼 | 天津市华苑产业园区榕苑路6号 | 红外磁脉冲治疗仪（分体式） | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | 见附件 | 本设备预期在医疗环境和家庭护理环境中使用，对风湿性关节炎、腰腿疼具有辅助治疗效果，配合药物对慢性非细菌感染性前列腺炎具有缓解作用。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20192090135"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2026年05月12日 | 2026年05月12日 | 2030年01月02日
4 | 津械注准20222040204 | 04 | 百通生物科技（天津）有限责任公司 | 天津开发区南港工业区综合服务区办公楼C212-06单元 | 天津市滨海新区滨海开发区西区中南二街269号 | 一次性电池供电骨组织手术设备 | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | 本产品由手机、电机（马达）、电池通道、消毒通道（选配）、防溅挡板（选配）、钻夹头（选配）、钻夹头钥匙（选配）和转换接口（选配），以及电池（选配）组成，电池有灭菌和非灭菌包装，其他部件灭菌包装。 | 本产品与刀具配合使用，用于对骨组织进行钻、切取、锯、磨、铣等时提供动力。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20222040204"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第4次变更。 | 4 | 变更注册 | 2026年05月12日 | 2026年05月12日 | 2027年05月24日
5 | 津械注准20242400248 | 6840 | 天津尤图瑞思医药科技有限公司 | 天津市东丽区经济技术开发区二纬路22号东谷园8号楼2门407-12 | 天津经济技术开发区信环北街36号A座101室和201室，华苑产业区（环外）海泰发展二路四号2号楼301B（委托生产） | E7蛋白检测试剂盒（胶体金法) | 1人份/盒； 50人份/盒； 100人份/盒 | 试纸卡、样本释放剂、滴管、说明书 | 无 | 1. 未开封试剂盒放置在2～30℃干燥阴凉储存，有效期18个月。 2.试纸卡开封后放于2℃～30℃下储存，稳定期不超过1天，建议试剂开封后即用，不建议拆封后存放超过1天。样本释放剂开封后，放于2℃～30℃下储存，稳定期不超过1个月。 | 无 | 本文件与"津械注准20242400248"注册证共同使用。 | （1）原内容： “产品储存条件及有效期：1.未开封试剂盒放置在2～30℃干燥阴凉储存，有效期12个月。2.试纸卡开封后放于2℃～30℃下储存，稳定期不超过1天，建议试剂开封后即用，不建议拆封后存放超过1天。样本释放剂开封后，放于2℃～30℃下储存，稳定期不超过1个月。” 变更为： “产品储存条件及有效期：1.未开封试剂盒放置在2～30℃干燥阴凉储存，有效期18个月。2.试纸卡开封后放于2℃～30℃下储存，稳定期不超过1天，建议试剂开封后即用，不建议拆封后存放超过1天。样本释放剂开封后，放于2℃～30℃下储存，稳定期不超过1个月。” （2）说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2026年05月12日 | 2026年05月12日 | 2029年09月12日
6 | 津械注准20222080101 | 08 | 天津麦迪安医疗器械有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药园京福公路东侧优谷新科园35-1号楼、111号楼 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药园京福公路东侧优谷新科园35-1号楼、111号楼 | 一次性使用喉罩 | 见型号、规格变更对比表 | 普通型、插管型、异型三腔型、异型插管型、单管普通型、双管胃镜型、单管加强型、双管加强型产品由接头、通气管、通气罩囊组成；异型普通型、异型加强型产品由连接组件（包含延长管和接头）、通气管、通气罩囊组成 | 供全麻或心肺人工复苏建立短期人工气道用。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20222080101"注册证共同使用。 | 原内容： “结构及组成：普通型、插管型、异型三腔型、单管普通型、双管胃镜型、单管加强型、双管加强型产品由接头、通气管、通气罩囊组成；异型普通型、异型加强型产品由连接组件、通气管、通气罩囊组成。” 变更为： “结构及组成：普通型、插管型、异型三腔型、异型插管型、单管普通型、双管胃镜型、单管加强型、双管加强型产品由接头、通气管、通气罩囊组成；异型普通型、异型加强型产品由连接组件（包含延长管和接头）、通气管、通气罩囊组成。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 型号、规格变更对比表（见附页） 本次变更为第5次变更。 | 5 | 变更注册 | 2026年05月15日 | 2026年05月15日 | 2027年07月02日
7 | 津械注准20222020348 | 02 | 华融科创生物科技（天津）有限公司 | 天津经济技术开发区西区新安路69号A座、B座1层A区、2层 | 天津经济技术开发区西区新安路69号B座1层A区A102至A132、2层 | 一次性止血夹 | 见原医疗器械注册证和历次器械变更注册文件及其附件 | 一次性止血夹由上下夹片、弹簧和套管（或销钉）组成。 | 用于外科手术的血管临时阻断，术后即刻取出，无菌提供，一次性使用。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20222020348"注册证共同使用。 | 原内容： “结构及组成：一次性止血夹由上下夹片、弹簧和销钉组成。” 变更为： “结构及组成：一次性止血夹由上下夹片、弹簧、套管（或销钉）组成。” 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第3次变更。 | 3 | 变更注册 | 2026年05月15日 | 2026年05月15日 | 2027年09月27日
8 | 津械注准20182400023 | 6840 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 心肌肌钙蛋白I（cTnI）检测试剂盒（微流控免疫荧光法） | 10人份/盒（卡型、A型）、10人份/盒（卡型、B型）、25人份/盒（卡型、A型）、25人份/盒（卡型、B型）、50人份/盒（卡型、A型）、50人份/盒（卡型、B型）。 | 1.检测试剂：1人份/袋，cTnI单克隆抗体、标记荧光微粒子的配对cTnI单克隆抗体、cTnI重组抗原； 2.干燥剂：1包/袋，硅胶； 3.说明书：1份； 4.代码芯片：1张； 5.移液器吸头：10个/袋或30个/袋或50个/袋（A型专属配件）。 不同批号试剂中的各组成成分不能互换。 | 无 | 储存条件：2～8℃避光储存。自检定合格之日起有效期为24个月。 检测试剂打开内包装后会因吸湿失效，建议打开包装后立即使用。 本试剂盒在不超过37℃条件下，运输时间可达15天。 | 无 | 本文件与"津械注准20182400023"注册证共同使用。 | （1）说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年05月15日 | 2026年05月15日 | 2028年01月28日
9 | 津械注准20212400253 | 6840 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 天津市滨海新区天津经济技术开发区第六大街65号 | D二聚体（D-Dimer）检测试剂盒（微流控免疫荧光法） | 25人份/盒（卡型、S型）、25人份/盒（卡型、W型） | 1.检测试剂：1人份/袋，D二聚体单克隆抗体、标记荧光微粒子的配对D二聚体单克隆抗体、D二聚体重组抗原； 2.干燥剂：1包/袋，硅胶； 3.说明书：1份； 4.代码芯片：1张； 5.样本稀释液：0.35mL/个，25个，主要成分为磷酸盐缓冲液（W型专属配件）； 6.移液器吸头（选配）：30个/袋。 不同批号试剂中的各组成成分不能互换。 | 无 | 储存条件：2～8℃避光储存。自检定合格之日起有效期为24个月。 检测试剂打开内包装后会因吸湿失效，建议打开包装后立即使用。 样本稀释液（如适用）建议开盖后立即使用。 本试剂盒在不超过37℃条件下，运输时间可达15天。 | 无 | 本文件与"津械注准20212400253"注册证共同使用。 | （1）说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第2次变更。 | 2 | 变更注册 | 2026年05月15日 | 2026年05月15日 | 2026年07月22日
10 | 津械注准20232400204 | 6840 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 白介素6（IL6）/降钙素原（PCT）检测试剂盒（微流控免疫荧光法） | 25人份/盒（卡型） | 1.检测试剂：1人份/袋，PCT鼠抗人单克隆抗体、标记荧光微粒子的配对PCT鼠抗人单克隆抗体、PCT重组抗原、IL6鼠抗人单克隆抗体、标记荧光微粒子的配对IL6鼠抗人单克隆抗体、IL6重组抗原； 2.干燥剂：1包/袋，硅胶； 3.说明书：1份； 4.代码芯片：1张； 5.移液器吸头（选配）：30个/袋。 不同批号试剂中的各组成成分不能互换。 | 无 | 储存条件：2～8℃避光储存，有效期为24个月。检测试剂打开内包装后会因吸湿失效，建议打开包装后立即使用。本试剂盒在不超过37℃条件下，运输时间可达15天。 | 无 | 本文件与"津械注准20232400204"注册证共同使用。 | （1）说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年05月15日 | 2026年05月15日 | 2028年08月10日
11 | 津械注准20192400045 | 6840 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 降钙素原（PCT）检测试剂盒（微流控免疫荧光法） | 10人份/盒（卡型）、25人份/盒（卡型）、50人份/盒（卡型） | 1.检测试剂：1人份/袋，PCT单克隆抗体、标记荧光微粒子的配对PCT单克隆抗体、PCT重组抗原； 2.干燥剂：1包/袋，硅胶； 3.说明书：1份； 4.代码芯片：1张； 5.移液枪头（选配）：10个/袋或30个/袋或50个/袋。 不同批号试剂中的各组成成分不能互换。 | 无 | 储存条件：2～8℃避光储存。自检定合格之日起有效期为24个月。检测试剂打开内包装后会因吸湿失效，建议打开包装后立即使用。本试剂盒在不超过37℃条件下，运输时间可达15天。 | 无 | 本文件与"津械注准20192400045"注册证共同使用。 | （1）说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年05月15日 | 2026年05月15日 | 2029年03月13日
12 | 津械注准20252400110 | 6840 | 天津中新科炬生物制药股份有限公司 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 天津经济技术开发区第六大街65号 | 25-羟基维生素D检测试剂盒（胶体金法） | 1人份/盒（卡型）、5人份/盒（卡型）、25人份/盒（卡型）、40人份/盒（卡型） | 见附页。 | 无 | 储存条件：温度2～30℃，湿度不高于90%，避光处保存，有效期为24个月。检测试剂打开内包装后，温度2～30℃，湿度25～65%，有效期为1小时。 | 无 | 本文件与"津械注准20252400110"注册证共同使用。 | （1）说明书变化：说明书变更对比表（见附页）。 （2）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年05月15日 | 2026年05月15日 | 2030年04月08日
13 | 津械注准20262180079 | 18 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 天津经济技术开发区现代产业区衡山路453号 | 天津经济技术开发区现代产业区衡山路453号 | 医用低聚异麦芽糖妇科敷料 | 2g/支、2.5g/支、3g/支、3.5g/支、4g/支、5g/支、6g/支、7g/支、8g/支、9g/支、10g/支。 | 医用低聚异麦芽糖妇科敷料由低聚异麦芽糖、β-葡聚糖、甘油、乳酸、羟乙基纤维素、羟苯甲酯和纯化水制成，并灌装于阴道给药器中，所含成分不具有药理学作用，一次性使用。 | 通过在阴道壁形成一层保护性凝胶膜。将阴道壁与外界细菌物理隔离，从而阻止病原微生物定植。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年05月11日 | 2026年05月11日 | 2031年05月10日
14 | 津械注准20262170080 | 17 | 天津爱普力思健康科技有限公司 | 天津市西青经济技术开发区赛达新兴产业园C座18层1805-2室 | 天津市西青经济技术开发区赛达新兴产业园C座18层1805-2室 | 牙齿矫治器 | AP-L-A、AP-L-B、AP-L-C、AP-L-D、AP-L-E。 | 牙齿矫治器是具有上下一体化的两个牙槽的牙套，由医用硅胶制成。矫治器(牙套)的下部分延伸出两片护翼，每个牙槽又分为前牙矫正区、尖牙定位区和后部导向区几个部分。 | 本产品适用于替牙期儿童的牙齿错颌畸形和不良口腔习惯的矫治与咬合诱导。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年05月11日 | 2026年05月11日 | 2031年05月10日
15 | 津械注准20262400081 | 6840 | 美德太平洋（天津）生物科技股份有限公司 | 华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座201A室、201B室 | 天津市滨海新区滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号海泰绿色产业基地C座101室 | 纤维蛋白（原）降解产物（FDP）质控品 | FC1：低水平1×1.0 ml，高水平1×1.0 ml；FC3：低水平3×1.0 ml，高水平3×1.0 ml。 | 见附页 | 该产品用于本公司纤维蛋白（原）降解产物（FDP）测定试剂盒的质量控制。 | 未打开包装的试剂应避光储存于2℃～8℃、30-80%湿度、避光保存可稳定24个月；质控品开瓶复溶后，在2～8℃、30-80%湿度、避光可稳定7天；复溶后不可反复冻融。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年05月11日 | 2026年05月11日 | 2031年05月10日
16 | 津械注准20262010082 | 01 | 厚凯（天津）医疗科技有限公司 | 天津开发区海云街80号17号厂房A1-01东侧 | 天津开发区海云街80号17号厂房A1-01东侧、A1-01-02、A1-02、A1-07、A2-01-02、A2-02-01 | 一次性使用电动腔镜直线型切割吻合器及钉仓 | 吻合器：PS60350、PS60250、PS60200、PS45350、PS45250、PS45200；钉仓：SC6020、SC6025、SC6035、SC6038、SC6041、SC6043、SC4520、SC4525、SC4535、SC4538、SC4541、SC4543。 | 一次性使用电动腔镜直线型切割吻合器及钉仓（以下简称吻合器及钉仓）由吻合器和钉仓组成。吻合器由钉仓底座、抵钉座、切割刀、枪管外壳、旋钮、旋转头、回刀推钮、释放按钮、击发按钮、击发保险、闭合杆、外壳、电池包和引导头（选装）组成。钉仓由保护板、钉仓后盖、钉仓（注塑件）、推钉器及吻合钉组成。 | 该产品在外科手术中适用于食管、胃、肠组织的切除、离断和吻合，也可用于肺、肝脏、胰腺的切除和离断，以及支气管和胆管的离断。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年05月12日 | 2026年05月12日 | 2031年05月11日
17 | 津械注准20262400083 | 6840 | 天津睿标生物技术有限公司 | 天津市空港经济区汇研道118号1号厂房201 | 天津市空港经济区汇研道118号1号厂房201 | 血糖质控品 | 见附页。 | 见附页。 | 本产品适用于使用血糖仪进行葡萄糖项目检测时的室内质量控制。不可用于试剂准确度评价。 | 1.2-30℃条件下，有效期18个月。 2.开封后，可在2-30℃可保存30天。 | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年05月12日 | 2026年05月12日 | 2031年05月11日
18 | 津械注准20262190084 | 19 | 左点（天津）科技有限公司 | 天津市东丽区四纬路28号4号楼2层 | 天津市东丽区四纬路28号4号楼2层 | 数字助听器 | TJ-EB111、TJ-EB112、TJ-EB113、TJ-EB121、TJ-EB122、TJ-EB123、TJ-EB131、TJ-EB132、TJ-EB133、TJ-EB134、TJ-EB135、TJ-EB211、TJ-EB212、TJ-EB213、TJ-EB221、TJ-EB222、TJ-EB223。 | 本产品由输入换能器、信号调理单元、输出换能器、内置充电电池、充电收纳仓、充电线和助听器智能验配软件（发布版本号：V1）组成。 | 经授权培训的人员指导下，通过助听器验配软件完成测听验配后，供气导性听力损失患者补偿听力使用。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年05月12日 | 2026年05月12日 | 2031年05月11日
19 | 津械注准20262190085 | 19 | 左点（天津）科技有限公司 | 天津市东丽区四纬路28号4号楼2层 | 天津市东丽区四纬路28号4号楼2层 | 数字助听器 | TJ-EJ111、TJ-EJ112、TJ-EJ113、TJ-EJ121、TJ-EJ122、TJ-EJ123、TJ-EJ211、TJ-EJ212、TJ-EJ213、TJ-EJ214、TJ-EJ221、TJ-EJ222、TJ-EJ223、TJ-EJ224、TJ-EJ311、TJ-EJ312、TJ-EJ313、TJ-EJ314、TJ-EJ321、TJ-EJ322、TJ-EJ323、TJ-EJ324。 | 本产品由输入换能器、信号调理单元、输出换能器、内置充电电池、充电收纳仓、充电线和助听器智能验配软件（发布版本号：V1）组成。 | 经授权培训的人员指导下，通过助听器验配软件完成测听验配后，供气导性听力损失患者补偿听力使用。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年05月12日 | 2026年05月12日 | 2031年05月11日
20 | 津械注准20262190086 | 19 | 左点（天津）科技有限公司 | 天津市东丽区四纬路28号4号楼2层 | 天津市东丽区四纬路28号4号楼2层 | 数字助听器 | TJ-TP111、TJ-TP112、TJ-TP113、TJ-TP121、TJ-TP122、TJ-TP123、TJ-TP211、TJ-TP212、TJ-TP213、TJ-TP221、TJ-TP222、TJ-TP223、TJ-TP224、TJ-TP225、TJ-TP231、TJ-TP232、TJ-TP233、TJ-TP234、TJ-TP235。 | 本产品由输入换能器、信号调理单元、输出换能器、内置充电电池、充电线和助听器智能验配软件（发布版本号：V1）组成。 | 经授权培训的人员指导下，通过助听器验配软件完成测听验配后，供气导性听力损失患者补偿听力使用。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年05月12日 | 2026年05月12日 | 2031年05月11日
21 | 津械注准20212080275 | 08 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 天津市武清开发区新兴路1号4-3 | 天津市武清开发区新兴路1号4-2北侧和中段、4-3；天津市武清开发区创业总部基地C20号楼；天津市武清开发区福源道77号31-1#和31-b#厂房；广东省东莞市谢岗镇谢曹路770号3号楼3层、4层和5层北半部分（委托生产） | 单水平睡眠呼吸机 | G3 A20、G3 C20 、G2S A20、G2S C20、E-20C-H-O、E-20A-H-O、E-20AJ-H-O、M1 Mini | 见附页 | 该产品适用于睡眠呼吸暂停低通气综合征、鼾症患者的治疗。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年05月12日 | 2026年08月26日 | 2031年08月25日
22 | 津械注准20212400312 | 6840 | 艾葵特（天津）生物技术有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）汇盈产业园【11】号楼【1-301】号 | 山东省济南市莱芜区鲁中国际生物谷15号楼、13号楼二楼、13号楼三楼（委托生产） | 载脂蛋白C2检测试剂盒（免疫比浊法） | 见附页。 | 见附页。 | 用于体外定量测定人血清样本中载脂蛋白C2的含量。 | 试剂2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃避光贮存有效期为30天，试剂2～8℃运输有效期为95小时。 校准品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月，校准品2～8℃运输有效期为95小时。 校准品复溶后室温条件下（20±5℃）储存48小时，校准品复溶后2～8℃条件下储存10天，校准品复溶后-20℃条件下储存30天。 质控品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月，质控品2～8℃运输有效期为95小时。 质控品复溶后室温条件下（20±5℃）储存48小时，质控品复溶后2～8℃条件下储存10天，质控品复溶后-20℃条件下储存30天。 | 无 | 受托生产企业：宏葵生物（中国）股份有限公司；统一社会信用代码：91371200494477510L。 |  |  | 延续注册 | 2026年05月12日 | 2026年09月27日 | 2031年09月26日
23 | 津械注准20212400310 | 6840 | 艾葵特（天津）生物技术有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）汇盈产业园【11】号楼【1-301】号 | 山东省济南市莱芜区鲁中国际生物谷15号楼、13号楼二楼、13号楼三楼（委托生产） | 尿总蛋白检测试剂盒（比浊法） | 见附页。 | 见附页。 | 用于体外定量测定人尿液样本中总蛋白的含量。 | 试剂2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃避光贮存有效期为30天，试剂2～8℃运输有效期为95小时。 | 无 | 受托生产企业：宏葵生物（中国）股份有限公司；统一社会信用代码：91371200494477510L。 |  |  | 延续注册 | 2026年05月13日 | 2026年09月27日 | 2031年09月26日
24 | 津械注准20212400322 | 6840 | 艾葵特（天津）生物技术有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）汇盈产业园【11】号楼【1-301】号 | 山东省济南市莱芜区鲁中国际生物谷15号楼、13号楼二楼、13号楼三楼（委托生产） | 载脂蛋白C3检测试剂盒（免疫比浊法） | 见附页。 | 见附页。 | 用于体外定量测定人血清样本中载脂蛋白C3的含量。 | 试剂2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃避光贮存有效期为30天，试剂2～8℃运输有效期为95小时。 校准品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月，校准品2～8℃运输有效期为95小时。 校准品复溶后室温条件下（20±5℃）储存48小时，校准品复溶后2～8℃条件下储存10天，校准品复溶后-20℃条件下储存30天。 质控品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月，质控品2～8℃运输有效期为95小时。 质控品复溶后室温条件下（20±5℃）储存48小时，质控品复溶后2～8℃条件下储存10天，质控品复溶后-20℃条件下储存30天。 | 无 | 受托生产企业：宏葵生物（中国）股份有限公司；统一社会信用代码：91371200494477510L。 |  |  | 延续注册 | 2026年05月13日 | 2026年09月30日 | 2031年09月29日
25 | 津械注准20212400311 | 6840 | 艾葵特（天津）生物技术有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）汇盈产业园【11】号楼【1-301】号 | 山东省济南市莱芜区鲁中国际生物谷15号楼、13号楼二楼、13号楼三楼（委托生产） | 脂肪酶检测试剂盒（甲基试卤灵底物法） | 见附页。 | 见附页。 | 用于体外定量测定人血清中脂肪酶的活性。 | 试剂2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃避光贮存有效期为30天，试剂2～8℃运输有效期为95小时。 | 无 | 受托生产企业：宏葵生物（中国）股份有限公司；统一社会信用代码：91371200494477510L。 |  |  | 延续注册 | 2026年05月13日 | 2026年09月27日 | 2031年09月26日
26 | 津械注准20212400307 | 6840 | 艾葵特（天津）生物技术有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）汇盈产业园【11】号楼【1-301】号 | 山东省济南市莱芜区鲁中国际生物谷15号楼、13号楼二楼、13号楼三楼（委托生产） | IV型胶原蛋白检测试剂盒（胶乳增强免疫比浊法） | 见附页。 | 见附页。 | 用于体外定量测定人血清中IV型胶原蛋白的含量。 | 试剂2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃避光贮存有效期为30天，试剂2～8℃运输有效期为95小时。 校准品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月，校准品2～8℃运输有效期为95小时。 校准品复溶后室温条件下（20±5℃）储存48小时，校准品复溶后2～8℃条件下储存10天，校准品复溶后-20℃条件下储存30天。 质控品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月，质控品2～8℃运输有效期为95小时。 质控品复溶后室温条件下（20±5℃）储存48小时，质控品复溶后2～8℃条件下储存10天，质控品复溶后-20℃条件下储存30天。 | 无 | 受托生产企业：宏葵生物（中国）股份有限公司；统一社会信用代码：91371200494477510L。 |  |  | 延续注册 | 2026年05月13日 | 2026年09月27日 | 2031年09月26日
27 | 津械注准20212400308 | 6840 | 艾葵特（天津）生物技术有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）汇盈产业园【11】号楼【1-301】号 | 山东省济南市莱芜区鲁中国际生物谷15号楼、13号楼二楼、13号楼三楼（委托生产） | 果糖胺检测试剂盒（四氮唑蓝法） | 见附页。 | 见附页。 | 用于体外定量测定人血清中果糖胺的含量。 | 试剂2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃避光贮存有效期为30天，试剂2～8℃运输有效期为95小时。 校准品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月，校准品2～8℃运输有效期为95小时。 校准品首次开封后2～8℃冷藏有效期为7小时。 质控品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月，质控品2～8℃运输有效期为95小时。 质控品首次开封后2～8℃冷藏有效期为7小时。 | 无 | 受托生产企业：宏葵生物（中国）股份有限公司；统一社会信用代码：91371200494477510L。 |  |  | 延续注册 | 2026年05月13日 | 2026年09月27日 | 2031年09月26日
28 | 津械注准20262080087 | 08 | 微科医疗科技（天津）有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园万河路9号2号楼 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区高端园万河路9号2号楼 | 医用空氧混合器 | KY220、KY220P、KY240、KY240P、KY320、KY320P、KY340、KY340P | 由主机、氧气输入口、空气输入口、出气口、电源适配器和脚踏开关组成。 | 用于对输入的医用氧和空气按照设定浓度进行混合，对空氧混合气体的氧浓度和流量调节和控制。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年05月14日 | 2026年05月14日 | 2031年05月13日
29 | 津械注准20262010088 | 01 | 天津瑞奇外科器械股份有限公司 | 天津开发区西区新兴路120号 | 天津开发区西区新兴路120号 | 一次性使用电动式腔镜直线型切割吻合器及大弯转角度钉仓 | 吻合器：IDRL/IDRM/IDRS 钉仓：IDR3020/IDR3025/IDR4525/IDR6025/IDR4535/IDR6035/IDR4548/IDR6048/IDR30TAN/IDR45TAN/IDR60TAN/IDR45PUL/IDR60PUL/IDR45BLK/IDR60BLK/IDRT30TAN-R/IDRT45TAN-R/IDRT60TAN-R/IDRT30PUL-R/IDRT45PUL-R/IDRT60PUL-R/IDRT45BLK-R/IDRT60BLK-R/IDRT30TAN-L/IDRT45TAN-L/IDRT60TAN-L/IDRT30PUL-L/IDRT45PUL-L/IDRT60PUL-L/IDRT45BLK-L/IDRT60BLK-L 重复使用组件及配件: IDRCORE 重复使用组件: IDRCORE-0 电池: IDRBATTERY 充电器: IDRCHARGER 手动复位工具: IDRTOOL 一次性引导头: IDRB1/IDRB3/IDRB5 | 一次性使用电动式腔镜直线型切割吻合器及大弯转角度钉仓由通配型吻合器（含预置芯片）和钉仓组成。吻合器由枪管、旋转头、弯转按钮、击发保险按钮、打开回退按钮/闭合击发按钮、手柄组成。钉仓由抵钉座、切割刀、钉仓底座、钉仓（含等高钉和不等高钉）、钉仓保护套、钉仓外壳组成。吻合器配件包含一次性引导头、重复使用组件、吻合器插入引导件、电池、充电器（包含：充电器座、适配器、电源软电线）和手动复位工具。 | 适用于食道、胃、肠组织的切除、离断和吻合，也可用于肺、肝脏、胆囊的切除和离断，以及支气管和胆管离断。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年05月14日 | 2026年05月14日 | 2031年05月13日
30 | 津械注准20262030089 | 03 | 天津迪玛克医疗器械有限公司 | 天津市武清开发区源和道10号 | 天津市武清开发区源和道10号, 天津市武清开发区开源道38号A7-D03 | 导引鞘 | 见附页 | 导引鞘由外鞘和扩张管组成，外鞘由鞘管、座、止血阀、延长管、三通阀组成，材料为聚醚嵌段酰胺、聚四氟乙烯、硅橡胶等，扩张管由管座和管体组成，材料为高密度聚乙烯、聚乙烯、硫酸钡。部分型号外鞘远端涂覆亲水涂层，成分为聚乙烯吡咯烷酮和聚氨酯。 | 导引鞘预期与扩张器配合使用，用于将导丝、导管等治疗和诊断器械导入血管系统，不适用于冠状动脉和神经血管，不用于穿过房间隔。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年05月15日 | 2026年05月15日 | 2031年05月14日
31 | 津械注准20212400827 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1，2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1，2-301】号；山东省济南市莱芜区鲁中国际生物谷15号楼、13号楼二楼、13号楼三楼（委托生产） | 无机磷检测试剂（紫外分光光度法） | 见附页。 | 见附页。 | 本试剂用于体外定量测定人血清的无机磷的浓度。 | 试剂2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃避光贮存可稳定30天。 | 无 | 受托生产企业：宏葵生物（中国）股份有限公司；统一社会信用代码：91371200494477510L。 |  |  | 延续注册 | 2026年05月15日 | 2026年10月29日 | 2031年10月28日
32 | 津械注准20212400828 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1，2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1，2-301】号；山东省济南市莱芜区鲁中国际生物谷15号楼、13号楼二楼、13号楼三楼（委托生产） | 肌红蛋白检测试剂（胶乳增强免疫比浊法） | 见附页。 | 见附页。 | 本试剂用于体外定量测定人体血清样本中肌红蛋白的含量。 | 试剂2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃避光贮存可稳定30天。 | 无 | 受托生产企业：宏葵生产（中国）股份有限公司；统一社会信用代码：91371200494477510L。 |  |  | 延续注册 | 2026年05月15日 | 2026年10月29日 | 2031年10月28日
33 | 津械注准20212400837 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1，2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1，2-301】号；山东省济南市莱芜区鲁中国际生物谷15号楼、13号楼二楼、13号楼三楼（委托生产） | 肌酸激酶同工酶检测试剂（免疫抑制法） | 见附页。 | 见附页。 | 本试剂用于体外定量测定人体血清样本中肌酸激酶同工酶的含量。 | 试剂2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃避光贮存可稳定30天。 | 无 | 受托生产企业：宏葵生物（中国）股份有限公司：统一社会信用代码：91371200494477510L。 |  |  | 延续注册 | 2026年05月15日 | 2026年10月29日 | 2031年10月28日
34 | 津械注准20212400847 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1，2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1，2-301】号；山东省济南市莱芜区鲁中国际生物谷15号楼、13号楼二楼、13号楼三楼（委托生产） | 低密度脂蛋白胆固醇检测试剂（直接法-表面活性剂清除法） | 见附页。 | 见附页。 | 本试剂用于体外定量测定人体血清样本中低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）的含量。 | 试剂2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃避光贮存可稳定30天。 | 无 | 受托生产企业：宏葵生物（中国）股份有限公司；统一社会信用代码：91371200494477510L。 |  |  | 延续注册 | 2026年05月15日 | 2026年10月29日 | 2031年10月28日
35 | 津械注准20212400832 | 6840 | 宏葵生物技术（天津）有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1，2-301】号 | 天津自贸试验区（空港经济区）中环西路86号汇盈产业园【11】号楼【1，2-301】号；山东省济南市莱芜区鲁中国际生物谷15号楼、13号楼二楼、13号楼三楼（委托生产） | β-羟丁酸检测试剂（酶法） | 见附页。 | 见附页。 | 本试剂用于体外定量测定人血清中的β-羟丁酸的浓度。 | 试剂2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃避光贮存可稳定30天。 | 无 | 受托生产企业：宏葵生物（中国）股份有限公司；统一社会信用代码：91371200494477510L。 |  |  | 延续注册 | 2026年05月15日 | 2026年10月29日 | 2031年10月28日
36 | 津械注准20212140190 | 14 | 天津嘉氏堂科技有限公司 | 天津经济技术开发区现代产业区衡山路453号 | 天津经济技术开发区现代产业区衡山路453号 | 护创防疤套盒 | 见附页 | 该产品由医用疤痕透明质酸硅凝胶、壳聚糖季铵盐硅凝胶、硅凝胶、医用疤痕敷料中的一种以及医用护创防疤敷料贴组成。 | 见附页 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年05月15日 | 2026年05月31日 | 2031年05月30日