## Sheet1
境内第二类医疗器械注册情况
序号 | 注册证号 | 分类编码 | 注册人名称 | 注册人住所 | 生产地址 | 产品名称 | 型号规格（包装规格） | 结构及组成（主要组成成分） | 适用范围（预期用途） | 产品储存条件及有效期 | 其他内容 | 备注栏内容 | 变更内容 | 变更次数 | 注册形式 | 批准日期 | 生效日期 | 注册证有效截止日期
1 | 津械注准20262140121 | 14 | 泓颢医疗科技（天津）有限公司 | 天津市河西区洞庭路27号A417 | 上海市松江区泗泾镇米易路166号1幢203、208室（委托生产） | 凝胶敷料 | HBFL-A型、HBFL-A1型、HBFL-C型、HBFL-C1型：长度1cm-5cm（每隔0.5cm一规格），宽度1cm-4cm（每隔0.5cm一规格）；HBFL-B型、HBFL-B1型、HBFL-D型、HBFL-D1型：长度5cm-20cm（每隔1cm一规格），宽度1cm-8cm（每隔1cm一规格）。厚度0.02cm、0.04cm。 | 凝胶敷料由保护膜、离型膜、凝胶片组成，凝胶片由甘油、聚乙二醇1000、聚丙烯酸和纯化水组成，保护膜由聚氨酯制成，离型膜（上层离型膜、保护膜离型膜和下层离型膜）由聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）制成。产品采用钴-60γ射线辐照灭菌，灭菌有效期为2年。 | 用于吸收创面渗出液或向创面排出水分以及手术后缝合创面（非慢性创面）的覆盖，改善疤痕增生。 |  | 无 | 受托生产企业：颢箔医疗科技（上海）有限公司；统一社会信用代码：91310000MA1H3Y0K7A。 |  |  | 首次注册 | 2026年06月18日 | 2026年06月18日 | 2031年06月17日
2 | 津械注准20262140122 | 14 | 泓颢医疗科技（天津）有限公司 | 天津市河西区洞庭路27号A417 | 上海市松江区泗泾镇米易路166号1幢203、208室（委托生产） | 医用粘合膜 | PFNH-A型，长度1~20cm（每隔1cm一规格)，宽度1~8cm（每隔1cm一规格)，厚度0.04cm；PFNH-B型，长度1~20cm（每隔1cm 一规格)，宽度1~8cm（每隔1cm 一规格)，厚度0.02cm；PFNH-C型，长度1~20cm（每隔1cm 一规格)，宽度1~8cm（每隔1cm 一规格)，厚度0.04cm；PFNH-D型，长度1~20cm（每隔1cm 一规格)，宽度1~8cm（每隔1cm一规格)，厚度0.02cm。 | 产品由保护膜、粘合膜、离型膜组成，粘合膜由甘油、聚乙二醇1000、聚丙烯酸和纯化水组成，保护膜由聚氨酯制成，离型膜由聚对苯二甲酸乙二酯（PET）制成。 产品采用钴-60γ射线辐照灭菌，灭菌有效期为2年。 | 用于体表手术伤口表皮的护理，改善瘢痕增生。 |  | 无 | 受托生产企业：颢箔医疗科技（上海）有限公司；统一社会信用代码：91310000MA1H3Y0K7A。 |  |  | 首次注册 | 2026年06月18日 | 2026年06月18日 | 2031年06月17日
3 | 津械注准20262220123 | 22 | 天津天青生物科技有限公司 | 天津西青学府工业区才智道12号B5-3层 | 天津西青学府工业区才智道12号B5-3层 | 全自动血培养仪 | QQ-BC-120 | 全自动血培养仪由孵育模块、检测模块、控制/报警模块、显示模块、条码扫描模块、软件（软件名称：全自动血培养仪软件，软件型号：QQ-BC-SW-1.0，发布版本号：V1）组成。 | 本仪器与上海群青生物科技有限公司生产的需氧培养瓶（比色法）、厌氧培养瓶（比色法），郑州安图生物工程股份有限公司生产的上机血培养瓶配套使用，用于临床培养、检测血液标本中需氧菌、厌氧菌、真菌。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年06月18日 | 2026年06月18日 | 2031年06月17日
4 | 津械注准20262020124 | 02 | 天津优外医疗器材制造有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）航空路278号B厂房A02 | 天津自贸试验区（空港经济区）航空路278号B厂房A02 | 一次性使用套管穿刺器 | JS5ST、JS5LT、JS5XT、JS5STS、JS5LTS、JS8LT、JS10LT、JS10XT、JS11LT、JS12ST、JS12LT、JS12XT、JS12LTPA、JS12XTPA、JS15LT、JS15XT、JS15LTPA、JS15XTPA、 JS5ST-CS、JS5LT-CS、JS5XT-CS、JS5STS-CS、JS5LTS-CS、JS8LT-CS、JS10LT-CS、 JS10XT-CS、JS11LT-CS、JS12ST-CS、 JS12LT-CS、JS12XT-CS、JS12LTPA-CS、JS12XTPA-CS、JS15LT-CS、JS15XT-CS、JS15LTPA-CS、JS15XTPA-CS、JS5ST-O、 JS5LT-O、JS5XT-O、JS8LT-O、JS10LT-O、JS10XT-O、JS11LT-O、JS12ST-O、JS12LT-O、JS12XT-O、JS12LTPA-O、JS12XTPA-O、JS15LT-O、JS15XT-O、JS15LTPA-O、JS15XTPA-O、JS5ST/TW、JS5LT/TW、JS10LT/TW、JS12LT/TW、JS15LT/TW、JS5LT/TP、JS10LT/TP、JS12LT/TP | 产品由套管和阻塞器组成。主要原材料为聚碳酸酯（PC）、聚乙烯（PE）、天然橡胶、TPU、医用硅油、不锈钢制成。 | 供腹腔镜检查和手术过程中，对人体组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。 |  | 无 | 无 |  |  | 首次注册 | 2026年06月18日 | 2026年06月18日 | 2031年06月17日
5 | 津械注准20212060294 | 06 | 天津领创医慧医疗科技有限公司 | 天津市滨海新区中新天津生态城中滨大道3667号生态产业园4号标准厂房B单元 | 天津市滨海新区中新天津生态城中滨大道3667号生态产业园4号标准厂房B单元 | 椎间孔镜 | LC0829-002L、LC0829-003L、LC0829-007L、LC0829-008L、LC0829-009L、LC0829-008S、LC0829-009S、LC0829-010S | 该产品为由主体结构部分、工作镜管部分、光源光缆接口、进出水水嘴、器械通道、目镜罩组成的硬性光学内窥镜。非无菌提供，可重复使用。 | 该产品用于内窥镜手术中的观察成像，配合手术器械对颈腰椎疾病患者进行治疗。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年06月18日 | 2026年09月09日 | 2031年09月08日
6 | 津械注准20212400375 | 6840 | 天津亿朋医疗器械有限公司 | 天津市滨海新区汉沽营城街35、37号 | 天津市滨海新区汉沽营城街35、37号 | 血糖质控液 | Level A（中浓度）：1瓶/盒、4ml/瓶；Level B（高浓度）：1瓶/盒、4ml/瓶；Level A、Level B（中浓度、高浓度）：2瓶/盒、4ml/瓶。 | 见附页。 | 本产品与本公司生产血糖仪和血糖试纸（葡萄糖氧化酶法）配套使用，用于血糖监测系统的质量控制。 | 1.储存条件：血糖质控液应储存在环境温度范围4℃-30℃的阴凉干燥处，避免阳光直射和高温，切不可冷冻。瓶装血糖质控液使用后应立即盖好瓶盖。 注：请按储存要求存放血糖质控液，如血糖质控液存放不当，将对检验结果产生影响。 2.有效期：血糖质控液有效期是未开瓶有效期自生产之日起24个月，开瓶后有效期自开瓶之日起3个月。 注：不得使用已过期的血糖质控液，过期的血糖质控液会导致测试结果不正确。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年06月18日 | 2026年11月04日 | 2031年11月03日
7 | 津械注准20212020256 | 02 | 臻儒（天津）科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园80号楼 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园80号楼, 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药园京福公路东侧优谷新科园180#-101 | 一次性腹腔镜软器械鞘管 | ZRDTD5/5/10-A1，ZRDTD5/5/12-A1，ZRDTD5/10/10-A1，ZRDTD5/10/12-A1，ZRDTD5/12/12-A1，ZRDTD5/5/10/10-A2，ZRDTD5/5/10/12-A2，ZRDTD5/5/12/12-A2，ZRDTD5/5/10-B1，ZRDTD5/5/12-B1，ZRDTD5/10/10-B1，ZRDTD5/10/12-B1，ZRDTD5/12/12-B1，ZRDTD5/5/10/10-B2，ZRDTD5/5/10/12-B2，ZRDTD5/5/12/12-B2。 | 由穿刺套管、多通道平台、切口保护套、注气阀、气阀连接管、通气管组成。 | 用于在腹腔镜手术中作内镜和器械的操作通道。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年06月18日 | 2026年07月29日 | 2031年07月28日
8 | 津械注准20212140222 | 14 | 臻儒（天津）科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园80号楼 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园80号楼, 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药园京福公路东侧优谷新科园180#-101 | 一次性使用引流装置 | 见附页。 | 由引流球I（或引流球II、接头、止流夹）、引流管、导引针、引流袋、连接管组成。 | 供体表创伤或切口引流用。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年06月18日 | 2026年06月30日 | 2031年06月29日
9 | 津械注准20212020224 | 02 | 臻儒（天津）科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园80号楼 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园80号楼, 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药园京福公路东侧优谷新科园180#-101 | 一次性使用切口保护套 | 1型，2型，3型，4型，5型，6型，7型，8型，9型，10型，11型，12型，13型，14型，15型，16型，17型，18型，19型，20型，21型，22型，23型，24型，25型，26型。 | 由外环、置入环及通道等部件组成。 | 适用于内窥镜手术及小切口手术，扩展切口术野，保护切口免受损伤，减少切口感染。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年06月18日 | 2026年06月30日 | 2031年06月29日
10 | 津械注准20212020223 | 02 | 臻儒（天津）科技有限公司 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园80号楼 | 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药医疗器械工业园京福公路东侧优谷新科园80号楼, 天津市北辰区天津北辰经济技术开发区医药园京福公路东侧优谷新科园180#-101 | 一次性使用腹腔镜用穿刺器 | 见附页。 | 由穿刺锥、穿刺套，套管座、注气阀、阻气阀、密封帽组成。 | 供腹腔镜检查和手术过程中，对人体腹壁组织穿刺，建立腹腔手术的工作通道用。 |  | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年06月18日 | 2026年06月30日 | 2031年06月29日
11 | 津械注准20172400073 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 肌酸激酶检测试剂盒（磷酸肌酸底物法） | 见附页。 | 见附页。 | 用于体外定量检测人体血清中肌酸激酶（CK）的含量。 | 1. 原包装试剂于2~8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 2. 已开启的试剂2~8℃、密封避光保存，注意避免污染，可在仪器试剂仓中稳定28天。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年06月18日 | 2027年03月27日 | 2032年03月26日
12 | 津械注准20172400068 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 肌钙蛋白I检测试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 见附页。 | 见附页。 | 用于体外定量检测人体血清或血浆中肌钙蛋白I（cTnI）的含量。 | 1. 原包装试剂（含校准品和质控品）于2~8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 2. 已经开启的试剂于2~8℃、密封避光保存，注意避免污染，可在仪器试剂仓中稳定28天。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年06月18日 | 2027年03月27日 | 2032年03月26日
13 | 津械注准20172400047 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 视黄醇结合蛋白检测试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 见附页。 | 见附页。 | 用于体外定量检测人体血清中视黄醇结合蛋白（RBP）的含量。 | 1. 原包装试剂(含校准品和质控品)于2～8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 2. 已经开启的试剂于2～8℃、密封避光保存，注意避免污染，可在仪器试剂仓中稳定28天。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年06月18日 | 2027年02月22日 | 2032年02月21日
14 | 津械注准20172400045 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 胃蛋白酶原Ⅰ检测试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 见附页。 | 见附页。 | 用于体外定量检测人体血清或血浆中胃蛋白酶原Ⅰ（PGⅠ）的含量。 | 1. 原包装试剂（含校准品和质控品）于2~8℃、避光保存，有效期为12个月。 2. 已经开启的试剂于2~8℃、密封避光保存，注意避免污染，可在仪器试剂仓中稳定14天。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年06月18日 | 2027年02月22日 | 2032年02月21日
15 | 津械注准20172400078 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 甘油三酯检测试剂盒（GPO-PAP法） | 见附页。 | 见附页。 | 用于体外定量检测人体血清中甘油三酯（TG）的含量。 | 1. 原包装试剂于2～8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 2. 已经开启的试剂于2～8℃、密封避光保存，注意避免污染，可在仪器试剂仓中稳定28天。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年06月18日 | 2027年03月27日 | 2032年03月26日
16 | 津械注准20172400044 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | β2-微量球蛋白检测试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 见附页。 | 见附页。 | 用于体外定量检测人体血清或尿液中的β2-微量球蛋白（β2-MG）的含量。 | 1. 原包装试剂（含校准品和质控品）于2～8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 2. 已经开启的试剂于2～8℃、密封避光保存，注意避免污染，可在仪器试剂仓中稳定28天。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年06月18日 | 2027年02月22日 | 2032年02月21日
17 | 津械注准20172400050 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白检测试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 见附页。 | 见附页。 | 用于体外定量检测人体血浆或尿液中中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白（NGAL）的含量。 | 1. 原包装试剂（含校准品和质控品）于2～8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 2. 已经开启的试剂于2～8℃、密封避光保存，注意避免污染，可在仪器试剂仓中稳定28天。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年06月18日 | 2027年02月22日 | 2032年02月21日
18 | 津械注准20172400077 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 总胆固醇检测试剂盒（CHOD-PAP法） | 见附页。 | 见附页。 | 用于体外定量检测人体血清中总胆固醇（CHO）的含量。 | 1. 原包装试剂于2～8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 2. 已经开启的试剂于2～8℃、密封避光保存，注意避免污染，可在仪器试剂仓中稳定28天。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年06月18日 | 2027年03月27日 | 2032年03月26日
19 | 津械注准20172400048 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | α1-微量球蛋白检测试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 见附页。 | 见附页。 | 用于体外定量检测人体血清或尿液中的α1-微量球蛋白（α1-MG）含量。 | 1. 原包装试剂（含校准品和质控品）于2～8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 2. 已经开启的试剂于2～8℃、密封避光保存，注意避免污染，可在仪器试剂仓中稳定28天。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年06月18日 | 2027年02月22日 | 2032年02月21日
20 | 津械注准20172400072 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 肌红蛋白检测试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 见附页。 | 见附页。 | 用于体外定量检测人体血清或血浆中的肌红蛋白（Mb）水平。 | 1. 原包装试剂（含校准品和质控品）于2~8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 2. 已经开启的试剂于2~8℃、密封避光保存，注意避免污染，可在仪器试剂仓中稳定28天。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年06月18日 | 2027年03月27日 | 2032年03月26日
21 | 津械注准20172400066 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 载脂蛋白E检测试剂盒（免疫比浊法） | 见附页。 | 见附页。 | 用于体外定量检测人体血清中载脂蛋白E（Apo E）的含量。 | 1. 原包装试剂（含校准品和质控品）于2～8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 2. 已经开启的试剂于2～ 8℃、密封避光保存，注意避免污染，可在仪器试剂仓中稳定28天。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年06月18日 | 2027年03月27日 | 2032年03月26日
22 | 津械注准20172400065 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 游离脂肪酸检测试剂盒（ACS-ACOD法） | 见附页。 | 见附页。 | 用于体外定量检测人体血清或血浆中的游离脂肪酸（NEFA）的含量。 | 1.原包装试剂（含校准品和质控品）在2～8℃密封避光保存，可稳定12个月。 2.已经开启的试剂于2～8℃、密封避光保存，注意避免污染，可在仪器试剂仓中稳定28天。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年06月18日 | 2027年03月27日 | 2032年03月26日
23 | 津械注准20172400063 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒（直接法-表面活性剂清除法） | 见附页。 | 见附页。 | 用于体外定量检测人体血清中低密度脂蛋白胆固醇（LDL-C）的含量。 | 1. 原包装试剂（含校准品）于2～8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 2. 已经开启的试剂于2～8℃、密封避光保存，注意避免污染，可在仪器试剂仓中稳定28天。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年06月18日 | 2027年03月27日 | 2032年03月26日
24 | 津械注准20172400064 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | D3羟丁酸检测试剂盒（β－羟丁酸脱氢酶法） | 见附页。 | 见附页。 | 用于体外定量检测人体血清中D3羟丁酸（D3H）的含量。 | 1. 原包装的试剂盒（含校准品和质控品）在2～8℃避光贮存，有效期为12个月。 2. 已经开启的试剂于2~8℃、密封避光保存，注意避免污染，可在仪器试剂仓中稳定14天。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年06月18日 | 2027年03月27日 | 2032年03月26日
25 | 津械注准20172400035 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 抗环瓜氨酸肽抗体检测试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 见附页。 | 见附页。 | 用于体外定量检测人体血清或血浆中的抗环瓜氨酸肽抗体（CCP）。 | 1. 原包装的试剂盒（含校准品和质控品）在2～8℃避光贮存，有效期为12个月。 2. 已经开启的试剂于2~8℃、密封避光保存，注意避免污染，可在仪器试剂仓中稳定14天。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年06月18日 | 2027年02月22日 | 2032年02月21日
26 | 津械注准20172400046 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 胃蛋白酶原Ⅱ检测试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 见附页。 | 见附页。 | 用于体外定量检测人体血清或血浆中胃蛋白酶原Ⅱ(PGⅡ)的含量。 | 1. 原包装试剂（含校准品和质控品）于2~8℃、避光保存，有效期为12个月。 2. 已经开启的试剂于2~8℃、密封避光保存，注意避免污染，可在仪器试剂仓中稳定14天。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年06月18日 | 2027年02月22日 | 2032年02月21日
27 | 津械注准20172400067 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒（直接法-选择抑制法） | 见附页。 | 见附页。 | 用于体外定量检测人体血清中高密度脂蛋白胆固醇（HDL-C）的含量。 | 1. 原包装试剂（含校准品）于2～8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 2. 已经开启的试剂2～8℃、密封避光保存，注意避免污染，可在仪器试剂仓中稳定28天。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年06月18日 | 2027年03月27日 | 2032年03月26日
28 | 津械注准20172400069 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 载脂蛋白B检测试剂盒（免疫比浊法） | 见附页。 | 见附页。 | 用于体外定量检测人体血清中载脂蛋白B（ApoB）的含量。 | 1. 原包装试剂（含校准品）于2～8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 2. 已经开启的试剂于2～8℃、密封避光保存，注意避免污染，可在仪器试剂仓中稳定28天。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年06月18日 | 2027年03月27日 | 2032年03月26日
29 | 津械注准20172400039 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 补体C4检测试剂盒（免疫比浊法） | 见附页。 | 见附页。 | 用于体外定量检测人体血清或血浆中补体C4（C4）含量。 | 1.原包装试剂（含校准品）于2~8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 2.已经开启的试剂于2 ~8℃、密封避光保存，注意避免污染，可在仪器试剂仓中稳定28天。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年06月18日 | 2027年02月22日 | 2032年02月21日
30 | 津械注准20172400070 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 心型脂肪酸结合蛋白检测试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 见附页。 | 见附页。 | 用于体外定量检测人体血清或血浆中心型脂肪酸结合蛋白（H-FABP）的含量。 | 1.原包装试剂（含校准品和质控品）于2~8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 2.已经开启的试剂于2~8℃、密封避光保存，注意避免污染，可在仪器试剂仓中稳定28天。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年06月18日 | 2027年03月27日 | 2032年03月26日
31 | 津械注准20172400051 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 血清淀粉样蛋白A检测试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 见附页。 | 见附页。 | 用于体外定量检测人体血清中血清淀粉样蛋白A（SAA）的含量。 | 1. 本产品（含校准品和质控品）在2～8℃避光贮存，有效期为12个月。 2. 已经开启的试剂于2~8℃、密封避光保存，注意避免污染，可在仪器试剂仓中稳定20天。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年06月18日 | 2027年02月22日 | 2032年02月21日
32 | 津械注准20172400075 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 乳酸脱氢酶检测试剂盒（乳酸底物法） | 见附页。 | 见附页。 | 用于体外定量检测人体血清中乳酸脱氢酶（LDH）的含量。 | 1.原包装试剂于2~8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 2.已经开启的试剂于2~8℃、密封避光保存，注意避免污染，可在仪器试剂仓中稳定28天。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年06月18日 | 2027年03月27日 | 2032年03月26日
33 | 津械注准20172400042 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 降钙素原检测试剂盒（胶乳免疫比浊法） | 见附页。 | 见附页。 | 用于体外定量检测人体血清中降钙素原（PCT）的含量。 | 1. 原包装试剂（含校准品和质控品）于2~8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 2. 已经开启的试剂于2~8℃、密封避光保存，注意避免污染，可在仪器试剂仓中稳定28天。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年06月18日 | 2027年02月22日 | 2032年02月21日
34 | 津械注准20172400071 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 载脂蛋白A1检测试剂盒（免疫比浊法） | 见附页。 | 见附页。 | 用于体外定量检测人体血清中载脂蛋白A1 （ApoA1）的含量。 | 1. 原包装试剂（含校准品）于2～8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 2. 已经开启的试剂于2～8℃、密封避光保存，注意避免污染，可在仪器试剂仓中稳定28天。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年06月18日 | 2027年03月27日 | 2032年03月26日
35 | 津械注准20172400041 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 脂肪酶检测试剂盒（甲基试卤灵底物法） | 见附页。 | 见附页。 | 用于体外定量检测人体血清或血浆中的脂肪酶（LPS）含量。 | 1.原包装试剂于2~8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 2.已经开启的试剂于2~8℃、密封避光保存，注意避免污染，可在仪器试剂仓中稳定28天。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年06月18日 | 2027年02月22日 | 2032年02月21日
36 | 津械注准20172400074 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 肌酸激酶同工酶检测试剂盒（免疫抑制法） | 见附页。 | 见附页。 | 用于体外定量检测人体血清、血浆中肌酸激酶同工酶（CK-MB）的含量。 | 1. 原包装试剂（含质控品）于2~8℃、密封避光保存，可稳定至效期（12个月）。 2. 已经开启的试剂于2~8℃密封避光保存，注意避免污染，可在仪器试剂仓中稳定28天。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年06月18日 | 2027年03月27日 | 2032年03月26日
37 | 津械注准20172400036 | 6840 | 天津中成佳益生物科技有限公司 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层 | 天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座4号楼4层；天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B座1号楼1层西侧CH01-50（委托天津信鸿医疗科技股份有限公司贮存配送） | 补体C3检测试剂盒（免疫比浊法） | 见附页。 | 见附页。 | 用于体外定量检测人体血清或血浆中补体C3（C3）含量。 | 1. 原包装试剂盒（含校准品）于2~8℃避光保存，可稳定12个月。 2. 已经开启的试剂于2~8℃、密封避光保存，注意避免污染，可在仪器试剂仓中稳定28天。 | 无 | 无 |  |  | 延续注册 | 2026年06月18日 | 2027年02月22日 | 2032年02月21日
38 | 津械注准20212400309 | 6840 | 艾葵特（天津）生物技术有限公司 | 天津自贸试验区（空港经济区）汇盈产业园【11】号楼【1-301】号 | 山东省济南市莱芜区鲁中国际生物谷15号楼、13号楼二楼、13号楼三楼(委托生产) | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白检测试剂盒 （胶乳增强免疫比浊法） | 见包装规格变更对比表 | 见附页。 | 无 | 试剂2～8℃密闭避光贮存有效期为12个月，开瓶上机2～8℃避光贮存有效期为30天，试剂2～8℃运输有效期为95小时。 校准品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月，校准品2～8℃运输有效期为95小时。 校准品首次开封后2～8℃冷藏有效期为7小时。 质控品在2～8℃密封避光保存，有效期为12个月，质控品2～8℃运输有效期为95小时。 质控品首次开封后2～8℃冷藏有效期为7小时。 | 无 | 本文件与"津械注准20212400309"注册证共同使用。 | （1）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），产品技术要求变更对比表（见附页）。 （2）包装规格：包装规格变更对比表（见附页）。 （3）适用仪器：适用仪器变更对比表（见附页）。 本次变更为第4次变更。 | 4 | 变更注册 | 2026年06月18日 | 2026年06月18日 | 2026年09月26日
39 | 津械注准20212400212 | 6840 | 丹娜（天津）生物科技股份有限公司 | 天津滨海新区中新生态城中滨大道3667号融智工业园2号楼 | 天津滨海新区中新生态城中滨大道3667号融智工业园2号楼；天津滨海新区中新生态城中滨大道3667号融新工业园9号楼厂房二层 | 全程C反应蛋白检测试剂盒（磁微粒化学发光法） | 50人份/盒、100人份/盒、200人份/盒。 | 见附页。 | 无 | 试剂盒应于2 ~ 8℃储存，有效期为12个月；开封后试剂2 ~ 8℃ 保存，有效期为12周；开封后试剂置于仪器2 ~ 8℃ 试剂仓内，有效期为4周。 | 无 | 本文件与"津械注准20212400212"注册证共同使用。 | （1）产品技术要求和说明书变化：说明书变更对比表（见附页），产品技术要求变更对比表（见附页）。 本次变更为第4次变更。 | 4 | 变更注册 | 2026年06月18日 | 2026年06月18日 | 2026年06月15日
40 | 津械注准20232080271 | 08 | 天津怡和嘉业医疗科技有限公司 | 天津市武清开发区新兴路1号4-3 | 天津市武清开发区福源道77号31-1#和31-b#厂房, 天津市武清开发区创业总部基地C20号楼, 天津市武清开发区新兴路1号4-2北侧和中段、4-3 | 睡眠呼吸机 | 见型号、规格变更对比表 | E5 系列睡眠呼吸机由主机、水罐(选配)、侧盖(选配)、空气滤芯、电源线、适配器、呼吸管路(选配)、通气面罩(选配)、SD卡(选配)、血氧配件（选配）、通讯组件(选配)、呼吸数据管理软件(PC版发布版本4:Web版软件发布版本：2)(选配)、Mini系列呼吸机控制软件(Android 版发布版本：1、i0S版发布版本：1)(选配)组成。 P5系列睡眠呼吸机由主机、水罐、空气滤芯、电源线、适配器、呼吸管路(选配)、通气面罩(选配)、SD卡(选配)、血氧配件（选配）、通讯组件(选配)、呼吸数据管理软件(选配，PC版发布版本4;Web版软件发布版本：2)、Mini系列呼吸机控制软件(选配，Android版发布版本：1、iOs 版发布版本：1)组成。 E6系列睡眠呼吸机由主机、水罐、空气滤芯、电源线、适配器、呼吸管路（选配）、通讯组件、通气面罩（选配）、SD卡（选配）、血氧配件（选配）、多参数数据管理软件（Android版发布版本1；iOS版发布版本1）（选配）组成。 | 适用于睡眠呼吸暂停低通气综合征、鼾症患者的治疗。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20232080271"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 型号、规格变更对比表（见附页） 结构及组成变更对比表（见附页） 本次变更为第5次变更。 | 5 | 变更注册 | 2026年06月18日 | 2026年06月18日 | 2028年10月10日
41 | 津械注准20242090104 | 09 | 中康养（天津）健康产业有限责任公司 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B10号楼602室 | 天津市武清开发区福源道北侧创业总部基地B10号楼602室 | 吸附式立体动态干扰电治疗仪 | PC-IM1 | 由主机、吸附电极碗及吸附导连线、贴片电极及导连线组成。整机有2个独立的输出通道。 | 该产品对肩周炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、风湿性关节炎、类风湿关节炎、挫伤、肌肉劳损有镇痛、改善局部血液循环，促进炎症消散的作用；对神经或肌肉伤病后肌肉功能障碍有兴奋神经肌肉的作用。 |  | 无 | 本文件与"津械注准20242090104"注册证共同使用。 | 产品技术要求变更对比表（见附页） 本次变更为第1次变更。 | 1 | 变更注册 | 2026年06月18日 | 2026年06月18日 | 2029年04月21日