天津市静海区计量检定所

计量能力确认检定项目

| 序号 | 开展检定 项目名称 | 测量范围 | 不确定度/准确度 等级/最大允许误差 | 依据检定 规程编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机械天平 | 20g～5kg | 3级及以下 | JJG989 |
| 2 | 电子天平 | 20g～10kg | 级及以下 | JJG1036 |
| 3 | 架盘天平 | 100g～5kg | 级 | JJG156 |
| 4 | 砝码（后续检定） | 10mg～5kg | F2等级及以下 | JJG99 |
| 5 | 紫外、可见、近红外分光光度计 | （200～900）nm | Ⅱ级及以下 | JJG178 |
| 6 | pH计 | pH：(0～14)pH mV：（-1999～1999）mV | 0.01级及以下 | JJG119 |
| 7 | 一般压力表 | （0～60）MPa | 1.6级及以下 | JJG52 |
| 8 | 氧气表 | （0～25）MPa | 2.5级及以下 | JJG52 |
| 9 | 乙炔表 | （0～4）MPa | 2.5级及以下 | JJG52 |
| 10 | 真空表 | （-0.1～0）MPa | 1.6级及以下 | JJG52 |
| 11 | 电接点压力表 | （0～60）MPa | 1.6级及以下 | JJG52 |
| 12 | 膜盒压力表 | （0～100）kPa | 2.5级 | JJG52 |
| 13 | 精密压力表 | （0～60）MPa | 0.25级及以下 | JJG49 |
| 14 | 压力变送器 | （0.04～60）MPa | 0.5级及以下 | JJG882 |
| 15 | 血压计 | (0～40)kPa | MPE：±0.5kPa | JJG270 |
| 16 | 血压表 | (0～40)kPa | MPE：±0.5kPa | JJG270 |
| 17 | 燃油加油机 | ≤50L/min | MPE：±0.30% | JJG443 |
| 18 | 游标卡尺 | （0～300）mm | MPE：±（0.02～0.10）mm | JJG30 |
| 19 | 带表卡尺 | （0～300）mm | MPE：±（0.02～0.10）mm | JJG30 |
| 20 | 数显卡尺 | （0～300）mm | MPE：±（0.02～0.10）mm | JJG30 |
| 21 | 外径千分尺 | （0～100）mm | MPE: ±（4～5）μm | JJG21 |

| 22 | 壁厚千分尺 | （0～25）mm | MPE: ±4μm | JJG21 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 板厚千分尺 | （0～25）mm | MPE: ±4μm | JJG21 |
| 24 | 数显外径千分尺 | （0～100）mm | MPE: ±（2～3）μm | JJG21 |
| 25 | 公法线千分尺 | （0～100）mm | MPE: ±（4～5）μm | JJG82 |
| 26 | 百分表 | （0～10）mm | MPEV：（14～20）μm | JJG34 |
| 27 | 千分表 | （0～5）mm | MPEV：(5～9)μm | JJG34 |
| 28 | 杠杆百分表 | （0～1）mm | 1级、2级 | JJG356 |
| 29 | 杠杆千分表 | （0～0.4）mm | 1级、2级 | JJG35 |
| 30 | 膜式燃气表 | (0.016～6.0)m3/h | 1.5级 | JJG577 |
| 31 | 可燃气体报警器 | （0～100）%LEL | MPE：±5%FS | JJG693 |
| 32 | 工业过程测量记录仪 | （0～1600）℃ | 0.5级以下 | JJG74 |
| 33 | 数字温度指示仪 | （0～1600）℃ | 0.5级以下 | JJG617 |
| 34 | 工作用辐射温度计 | （50～1200）℃ | U=3.0℃（k=2） | JJG856 |
| 35 | 工业铂、铜热电阻温度计 | （0～300）℃ | B级及以下 | JJG229 |
| 36 | 工作用玻璃液体温度计（普通温度计） | （0～300）℃ | MPE=±0.2℃ | JJG130 |
| 37 | 机械式温湿度计 | 温度:（5～50）℃ 湿度：（30～95）%RH | 温度：MPE：±2℃ 相对湿度：MPE：±（5～7）%RH | JJG205 |
| 38 | 数字心电图机 | (1～1000)mV | MPE：±5% | JJG1041 |
| 39 | 无创自动测量血压计 | 静态压力：（0～40）kPa 〔（0～300）mmHg〕 | 首次检定：±0.4kPa（±3mmHg） 后续检定：±0.5kPa（±4mmHg） | JJG692 |
| 40 | 拉力、压力和万能试验机（后续检定） | 20N～2000kN | 1级及以下 | JJG139 |
| 41 | 电子式万能试验机（后续检定） | 20N～2000kN | 1级及以下 | JJG475 |
| 42 | 模拟指示秤 | 1g～200kg | 级及以下 | JJG13 |
| 43 | 非自行指示秤 | 1g～80t | 级及以下 | JJG14 |
| 44 | 数字指示秤 | 1g～150t | 级及以下 | JJG539 |

计量能力确认校准项目

| 序号 | 开展校准项目的器具或参数名称 | 测量范围 | 校准测量能力/准确度等级/最大允许误差 | 依据文件 名称及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力式温度计 | （0～300）℃ | 1.0级以下 | 《压力式温度计校准规范》JJF1909 |
| 2 | 双金属温度计 | （0～300）℃ | 1.0级以下 | 《双金属温度计校准规范》JJF1908 |
| 3 | 温度巡回检测仪 | （0～300）℃ | Ｕ＝0.12℃，k=2 | 《温湿度巡回检测仪校准规范》JJF1171 |
| 4 | 工作用廉金属热电偶 （K型、E型） | （300～1200）℃ | 2级 | 《廉金属热电偶校准规范》JJF1637 |
| 5 | Ⅱ型游标式角度尺 | （0～360）° | U =（0.9～2.0）′,k=2 | 《通用角度尺校准规范》JJF1959 |
| 6 | 带表角度尺 | （0～360）° | U =（0.9～2.0）′,k=2 | 《通用角度尺校准规范》JJF1959 |
| 7 | 数显角度尺 | （0～360）° | U =（0.9～2.0）′,k=2 | 《通用角度尺校准规范》JJF1959 |