           天津市电能表计量检定站计量授权项目

                     计量授权检定项目

                     （河西区郁江道23号）
	序号
	授权检定

项目名称
	测量范围
	准确度等级或测量

扩展不确定度
	依据检定

规程编号

	1
	单相安装式交流电能表
	220V，（0.02~100）A
	有功B级及以下

无功2级及以下
	JJG596

	2
	三相安装式交流电能表
	3×（57.7/100~220/380）V

3×（0.0003~100）A
	有功D级及以下无功0.5S级及以下
	JJG 596

	3
	测量用电流互感器
	（0.1~10000）A/（5、1）A
	0.2S级及以下
	JJG 313

	4
	测量用电压互感器
	（6/
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~220/
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）kV

/(100、100/
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)V
	0.2级及以下
	JJG 314

	5
	测量用电力电流互感器
	（0.1~10000）A/（5、1）A
	0.2S级及以下
	JJG1189.3

	6
	测量用电力电压互感器
	（6/
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~220/
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）kV

/(100、100/
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)V
	0.2级及以下
	JJG1189.4


                    计量授权检定项目

                     （河北区真理道34号）
	序号
	授权检定

项目名称
	测量范围
	准确度等级或测量

扩展不确定度
	依据检定

规程编号

	1
	单相安装式交流电能表
	220V，（0.02~100）A
	有功B级及以下

无功2级及以下
	JJG596

	2
	三相安装式交流电能表
	3×（57.7/100~220/380）V

3×（0.0003~100）A
	有功D级及以下无功0.5S级及以下
	JJG 596
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